## 项目概况
0
未命名项目
10000
retrofit
10
180
PROJ_1782293557
800

## 设备参数_chiller
0 | 1
冷机 1 | 新设备 2
1000
200 | 230
1000 | 1000
200 | 200
7 | 7
12 | 12

## 设备参数_pump
0 | 1
新设备 1 | 新设备 2
460 | 460
12 | 12
20 | 20
11 | 11
18 | 17

## 设备参数_tower
0 | 1
新设备 1 | 新设备 2
240 | 240
5 | 5
3 | 3
5.1 | 0
35 | 35
32 | 32

## 评估结果
0
{'project_id': 'PROJ_1782293557', 'project_name': '未命名项目', 'building_area': 10000, 'project_type': {}, 'design_cold_load': 800, 'operation_hours_per_day': 10, 'operation_days_per_year': 180, 'total_cooling_load': 1900.0, 'load_ratio_data': [10, 20, 30, 25, 15], 'total_flow': 200.0, 'total_power_consumption': [0], 'supply_temp': 8, 'return_temp': 12, 'actual_flow': 150, 'operation_hours': 8760, 'actual_wet_bulb_temp': 26, 'total_cooling_load_for_tower': 2330.0, 'total_cooling_capacity_for_tower': 2430.0}
4.0417
3
TRUE
0
TRUE
[0.33970888729665893, 0.35969176301999184]
[False, False]
0.5
4.4847
10.9612
{'cooling_tower': 0.0726687863074805, 'start_stop': 0.017986520270121913, 'water_temp': 0.0361952861952862, 'pump': 0.0021043771043771043, 'tower': 0.0726687863074805}
110302.923
110302.923
0
['部分水泵效率偏低，建议检查水泵选型或更换高效水泵。', '冷却塔性能欠佳，建议检查填料或风机皮带。']